## Sheet1
Anexa 3.4
Lista operatiuni lucrari intretinere sistem de iluminat public Municipiul Sighisoara-5 ani
NR.CRT | Operatie | UM | Pret unitar (lei)
1 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de mercur 250W. montare | buc | 80.01
2 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de mercur 125W, montare | buc | 64.98
3 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de mercur 80W. montare | buc | 69.885
4 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 100W, montare | buc | 70.02
5 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 150W montare | buc | 80.01
6 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 250W. montare | buc | 94.995
7 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 400W, montare | buc | 115.02
8 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 70W, montare | buc | 70.02
9 | Inlocuire driver corpuri iluminat LED | buc | 540
10 | Bloc ancorare echipament de masura, distributie si comanda, realizare | buc | 149.985
11 | Bloc ancorare echipament de distributie cu comanda, realizare | buc | 199.98
12 | Bloc ancorare echipament de sustinere 4,1 m - 6m, realizare | buc | 400.005
13 | Bloc ancorare echipament de sustinere 6,1m - 8m, realizare | buc | 480.015
14 | Bloc ancorare echipament de sustinere din beton in aliniament, realizare | buc | 675
15 | Bloc ancorare echipament de sustinere din beton terminal, realizare | buc | 1035
16 | Bloc de ancorare echipament de distributie circuite electrice. realizare | buc | 350.01
17 | Cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x25mmp, montare | m | 5.985
18 | Cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x35+16mmp, montare | m | 10.98
19 | Cablu electric aerian, demontare/montare | m | 4.995
20 | Cablu flexibil tip MCCG 3x2.5mmp, pozare | m | 5.985
21 | Cablu otel galvanizat d=2mm. montare | m | 4.995
22 | Cablu otel galvanizat d=3mm montare | m | 5.985
23 | Cablu tip ACYAbY 3x150+70mrnp, pozare | m | 30.015
24 | Cablu tip ACYAbY 3x25+16mmp. pozare | m | 8.01
25 | Cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp, pozare | m | 12.015
26 | Cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp, pozare | m | 28.98
27 | Cablu tip ACYAbY 4x16mmp pozare | m | 4.005
28 | Cablu tip ACYY 4x10mmp, pozare | m | 4.995
29 | Cablu tip ACYY 4x16mmp. pozare | m | 17.01
30 | Cablu tip CYY 3x1,5mmp. pozare | m | 1.98
31 | Cablu tip CYY 3x2,5mmp, pozare | m | 3.015
32 | Clema electrica de interior, montare | buc | 14.985
33 | Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare | buc | 19.98
34 | Ora manopera electrician pentru operatiuni nenormate | ora | 22.5
35 | Conductor tip FY 1,5 mmp, pozare | m | 3.015
36 | Conductor tip FY 2,5 mmp. pozare | m | 4.005
37 | Conductor tip FY 4 mmp. pozare | m | 4.995
38 | Cutie alimentare iluminat festiv inclusiv modul comanda telegestiune | buc | 450
39 | Contactor 115A, montare | buc | 279.99
40 | Dispozitiv amorsare surse lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice | buc | 35.01
41 | Dispozitivului de protectie impotriva electrocutari cu rezistenta de dispersie mai mica de 10 ohm, montare | buc | 450
42 | Ora utilaj PRB pentru activitati nenormate | ora | 120
43 | Echipament de iluminat - clasic 250W, montare | buc | 949.995
44 | Echipament de iluminat - clasic 50W, montare | buc | 750.015
45 | Echipament de iluminat - clasic 70W, montare | buc | 800.01
46 | Echipament de iluminat ornamental - clasic 70W, montare | buc | 949.995
47 | Echipament de iluminat - clasic 100W, montare | buc | 850.005
48 | Echipament de iluminat- clasic 150W, montare | buc | 880.02
49 | Echipament de iluminat LED | buc | 1575
50 | Echipament de iluminat, demontare | buc | 49.995
51 | Echipament de iluminat, verificare generala si remontare | buc | 45
52 | Echipament de sustinere 3,1m -4m, demontare | buc | 80.01
53 | Echipament de sustinere 4,1m -6m, demontare | buc | 80.01
54 | Echipament fixare clasic cu un brat, montare | buc | 80.01
55 | Echipament conexiuni circuite electrice. montare | buc | 80.01
56 | Echipament de distributie circuite electrice, montare | buc | 450
57 | Echipament de distributie cu comanda circuite electrice, montare | buc | 850.005
58 | Echipament de sustinere clasic 4,1 m - 6m, montare | buc | 900
59 | Echipament de sustinere clasic 6,1 m - 8m, montare | buc | 1049.985
60 | Echipament de sustinere din beton in aliniament, montare | buc | 599.985
61 | Echipament de sustinere din beton terminal, montare | buc | 1499.985
62 | Echipament flexibil protectie cabluri, F63mm, pozare | m | 5.985
63 | Sufa metalica 3mm | m | 6
64 | Sufa metalica 5 mm | m | 8
65 | Echipament mansonare derivatie , realizare | buc | 250.02
66 | Echipament mansonare legatura, realizare | buc | 239.985
67 | Echipament rigid protectie cabluri, F90mm, pozare | m | 8.01
68 | Realizare confectie metalica | kg | 35.01
69 | Evacuare reziduri | mc | 49.995
70 | Foraj orizontal cu tub PVC F100mm - F160mm | m | 149.985
71 | intrerupator automat diferential , montare | buc | 70.02
72 | εntrerupator automat monopolar, montare | buc | 35.01
73 | εntretinere cablu aerian | m | 4.005
74 | Mtretinere cablu subteran | m | 8.01
75 | Intretinere echipament de iluminat | buc | 45
76 | Intretinere echipament de fixare cu doua brate | buc | 80.01
77 | Intretinere echipament de fixare cu un brat | buc | 70.02
78 | Intretinere echipament de sustinere 4,1m - 6m | buc | 67.5
79 | Intretinere echipament de sustinere 6,1 m - 8m | buc | 90
80 | Releu crepuscular. montare | buc | 420
81 | Sapatura | mc | 114.5
82 | Siguranta MPR 160A, montare | buc | 27.5
83 | Masurari electrice | buc | 80
84 | Verificari | buc | 80
85 | Siguranta MPR 35A, montare | buc | 23
86 | Siguranta MPR 63A, montare | buc | 50
87 | Siguranta fuzibila corp de iluminat | buc | 11.25
88 | Siguranta monopolara 10A montata in statp | buc | 35
89 | Siguranta tripolara automata 25A | buc | 80
90 | Sursa lumina cu vapori de mercur Ia inalta presiune 125W, montare | buc | 40
91 | Sursa lumina cu vapori de mercur la inalta presiune 250W, montare | buc | 40
92 | Sursa lumina cu vapori de sodiu la inalta presiune 100W, montare | buc | 50
93 | Sursa lumina cu vapori de sodiu la inalta presiune 150W, montare | buc | 60
94 | Sursa lumina cu vapori de sodiu la inalta presiune 250W. montare | buc | 70
95 | Sursa lumina cu vapori de sodiu la εnalta presiune 70W. montare | buc | 50
96 | Identificare defect laborator PRAM | buc | 450
97 | Intretinere corpuri de iluminat | buc | 45
98 | Umplutura compactata in straturi de 0,2m | mc | 8
99 | Zona pietonala cu beton nou. refacere | mp | 40
100 | Zona pietonala cu pavele noi, refacere | mp | 40
101 | Zona circulatie pietonala cu asfalt, decopertare | mp | 25
102 | Zona circulatie pietonala cu beton, decopertare | mp | 45
103 | Zona cu strat vegetal, decopertare | mp | 10
104 | Zona cu strat vegetal, refacere | mp | 20
105 | Zona de circulatie pietonala cu pavele, decopertare | mp | 25
106 | Zona pietonala cu asfalt nou, refacere | mp | 45
107 | Zona pietonala cu pavele recuperate. refacere | mp | 40
108 | Sapatura profil sant | mc | 115
109 | Inlocuire capac stalp metalic | buc | 60
110 | Proiectare | ora | 25
111 | Realizare structura din beton B200 | mc | 380
112 | Masurari luminotehnice strada | buc | 4500
113 | Inlocuire modul universal de control pornire/oprire + dimming | buc | 420
114 | Inlocuire modul universal de control pornire/oprire | buc | 380
115 | Inlocuire router local de comunicatii IRLC] | buc | 9600
116 | Inlocuire corp iluminat incastrat 70W HM IP67 | buc | 2850
117 | Inlocuire corp iluminat incastrat 150W HM IP67 | buc | 3000
118 | Inlocuire corp iluminat marker LED | buc | 850
119 | Cutie alimentare stalp iluminat cu teaca pentru montaj aparent | buc | 400
120 | Cutie de distributie 4 circuite 160A | buc | 3800
121 | Cleme de derivatie CDD 15 IL | buc | 15
122 | Cleme de derivatie CDD 45 IL | buc | 19
123 | Inlocuit cleme legatura cutii stalpi | buc | 12.5
124 | Inlocuit proiector iluminat 150W S/HM IP66 | buc | 515
125 | Inlocuit proiector iluminat 70W S/HM IP66 | buc | 480
126 | Inlocuit proiector iluminat 250W S/HM IP66 | buc | 495
127 | Inlocuit proiector iluminat 400W S/HM IP66 | buc | 515
128 | inlocuit corp de iluminat fascicol ingust 70W HM/S IP66 | buc | 2150
129 | inlocuit corp de iluminat fascicol ingust 150W HM/S IP66 | buc | 2250
130 | inlocuit corp de iluminat fascicol ingust 250W HM/S IP66 | buc | 2400
131 | Inlocuit bagheta Led 300 mm CW | buc | 1250
132 | Inlocult bagheta Led 600 mm CW | buc | 1450