Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini

Monumente de artă, istorice, obiective /Componența sistemului de iluminat arhitectural din Cetatea Medievală Sighișoara

| Număr cutie de alimentare cu energie electrică | Amplasare cutie | Tip proiector | Tip lampă | Producător lampă | Putere nominală lampă W / / Tensiune nominală lampă Vac | Nr. buc. | Putere instalată W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | str. H. Oberth şi str. Turnului | DBP 522 | CDM-T70W / / 942 | Philips | 70 /240 | 18 | 1.458 |
|  | Total putere instalată |  |  |  |  |  | 1.458 |
| 02 | str. H. Oberth | DBP 522 | CDM-T70W / / 942 | Philips | 70 /240 | 12 | 972 |
|  |  | DWP 603 | CDM-R20 35 W | Philips | 35 / 240 | 7 | 287 |
|  |  | BBG 310 | LED-HB/WH PSU | Philips | 1 /240 | 14 | 14 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 1.273 |
| 03 | str. Cositorarilor nr. 10 (Piaţa Răţuştelor) | DBP 522 | CDM-T70W / / 942 | Philips | 70 /240 | 16 | 1.296 |
|  |  | RVP 251 | CDM-TD 70 W | Philips | 70 /240 | 2 | 162 |
|  |  | Felinar | Bec economic |  | 15 /230 | 11 | 165 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 1.623 |
| 04 | str. Şcolii (Scara acoperită) | DBP 522 | CDM-T70W / / 942 | Philips | 70 /240 | 19 | 1.539 |
|  |  | MVF 606 | CDM-T150 W | Philips | 150 /240 | 2 | 336 |
|  |  | BBG 310 | LED-HB/WH PSU | Philips | 1 /240 | 35 | 35 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 1.910 |
| 05 | str. Şcolii (liceul Joseph Haltrich) | DBP 522 | CDM-T70W / / 942 | Philips | 70 /240 | 8 | 648 |
|  |  | MWF 230 | MHN-TD150W | Philips | 150 / 240 | 4 | 672 |
| Număr cutie de alimentare cu energie electrică | Amplasare cutie | Tip proiector | Tip lampă | Producător lampă | Putere nominală lampă W / / Tensiune nominală lampă Vac | Nr. buc. | Putere instalată W |
| 05 | str. Şcolii (liceul Joseph Haltrich) | MWF 330 | HPI-TP 400 W | Philips | 400 /230 | 4 | 1.760 |
|  |  | MVF 607 | CDM-T 250 W | Philips | 250 /240 | 1 | 284 |
|  |  | RVP 251 | CDM-T 70 W | Philips | 70 /240 | 4 | 324 |
|  |  | DWP 603 | CDM-R20 35W | Philips | 35 / 230 | 10 | 410 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 4.098 |
| 06 | str. Şcolii (Biserica din Deal) | DBP 523 | CDM-TD 150W/942 | Philips | 150 /240 | 26 | 4.368 |
|  |  | DBP 522 | CDM-T 70 W/ 942 | Philips | 70 /240 | 6 | 486 |
|  |  | MVF 606 | CDM-T 150 W | Philips | 150 /240 | 8 | 1.344 |
|  |  | RVP 351 | HPI-T PLUS 250 W | Philips | 250 /240 | 2 | 568 |
|  |  | MVF 617 | MHN-TD 250 W | Philips | 250 /230 | 5 | 1.420 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 8.186 |
| 07 | str. Cojocarilor (Bastionul Măcelarilor | MVF 330 | HPI-TP 400 W | Philips | 400 /230 | 5 | 2.200 |
|  |  | RVP 251 | CDM-T70 W | Philips | 70 /240 | 8 | 648 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 2.848 |
| 08 | str. Turnului (Camera de tortură, Turnul cu Ceas) | DBP 522 | CDM-T70 W / 942 | Philips | 70 /240 | 8 | 648 |
|  |  | BBS 716 | Led-LXN/WH | Philips | 37/230 | 12 | 444 |
|  |  | BBG 310 | Led-HB/WH PSU | Philips | 1 /230 | 47 | 47 |
|  |  | BCP 725 | Led-LXN | Philips | 5/110-240 | 1 | 5 |
|  |  | MVF 607 | CDM-T250W | Philips | 250 /240 | 2 | 568 |

| Număr cutie de alimentare cu energie electrică | Amplasare cutie | Tip proiector | Tip lampă | Producător lampă | Putere nominală lampă W / / Tensiune nominală lampă Vac | Nr. buc. | Putere instalată W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | str. Turnului (Camera de tortură, Turnul cu Ceas) | MVF 617 | MHN-TD 250 W | Philips | 250 /230 | 1 | 268 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 1.980 |
| 09 | Turnul Fierarilor | DBP 523 | CDM-TD 150W/942 | Philips | 150 /240 | 8 | 1.344 |
|  |  | MWF 330 | HPI-TP 400 W | Philips | 400 /230 | 3 | 1.320 |
|  |  | RVP 251 | CDM-T70 W | Philips | 70 /240 | 3 | 243 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 2.907 |
| 10 | str. Muzeului, Biserica Mânăstirii | DBP 523 | CDM-TD 150W/942 | Philips | 150 /240 | 26 | 4.368 |
|  |  | DBP 522 | CDM-T70W/ 942 | Philips | 70 /240 | 9 | 729 |
|  |  | RVP 251 | CDM-T70 W | Philips | 70 /240 | 2 | 162 |
|  |  | MVF 606 | CDM-T150 W | Philips | 150 /240 | 2 | 336 |
|  |  | MVF 607 | CDM-T250 W | Philips | 250 /240 | 1 | 284 |
|  |  | MVF 617 | MHN-TD250 W | Philips | 250 /230 | 3 | 804 |
|  |  | BCP 725 | Led-LXN | Philips | 5 /110-240 | 1 | 5 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 6.688 |
| 11 | str. Zidul Cetăţii, Turnul Croitorilor | MWF 330 | HPI-TP 400 W | Philips | 400 /230 | 1 | 440 |
|  |  | RVP 251 | CDM-T70 W | Philips | 70 /240 | 4 | 324 |
|  |  | DBP 523 | CDM-TD 150W/942 | Philips | 150 /240 | 12 | 2.016 |

| Număr cutie de alimentare cu energie electrică | Amplasare cutie | Tip proiector | Tip lampă | Producător lampă | Putere nominală lampă W / / Tensiune nominală lampă Vac | Nr. buc. | Putere instalată W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | str. Zidul Cetăţii, Turnul Croitorilor | DBP 522 | CDM-T70 W/ 942 | Philips | 70 /240 | 4 | 324 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 3.104 |
| 12 | str. Mânăstirii, Biserica Romano- Catolică | MWF 230 | MHN-TD 150 W | Philips | 150 /230 | 1 | 168 |
|  |  | MVF 606 | CDM-T 150 W | Philips | 150 /240 | 6 | 1.008 |
|  |  | DBP 523 | CDM-TD 150W/942 | Philips | 150 /240 | 19 | 3.192 |
|  |  | DWP 603 | CDM-R20 35 W | Philips | 35 / 230 | 32 | 1.312 |
|  |  | RVP 251 | CDM-T70 W | Philips | 70 /240 | 1 | 81 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 5.761 |
| 13 | str. Zidul Cetăţii, Turnul Cizmarilor | BBG 310 | Led –HB/WH PSU | Philips | 1/230 | 65 | 65 |
|  |  | MWF 330 | HPI-TP 400 W | Philips | 400 /230 | 5 | 2.200 |
|  |  | DBP 523 | CDM-TD 150W/942 | Philips | 150 /240 | 6 | 1.008 |
|  |  | Felinare | Bec economic |  | 15 /230 | 5 | 75 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 3.348 |
| 14 | Piaţa Cetăţii, Casa Wagner-Casa de pe stâncă | DBP 522 | CDM-T70 W/ 942 | Philips | 70 /240 | 33 | 2.673 |
|  |  | BBS 716 | Led-LXN/WH | Philips | 37 /230 | 5 | 185 |
|  |  | MVF 606 | CDM-T 150 W | Philips | 150 /240 | 2 | 336 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 3.194 |

| Număr cutie de alimentare cu energie electrică | Amplasare cutie | Tip proiector | Tip lampă | Producător lampă | Putere nominală lampă W / / Tensiune nominală lampă Vac | Nr. buc. | Putere instalată W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Piaţa Muzeului, Muzeul de arme | DBP 522 | CDM-T70 W/ 942 | Philips | 70 /240 | 41 | 3.321 |
|  |  | BCP 725 | Led -LXN | Philips | 5 /110-240 | 1 | 5 |
|  |  | MVF 607 | CDM-T250 W | Philips | 250 /240 | 3 | 852 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 4.178 |
| 16 | Turnul cu Ceas | DBP 522 | CDM-T70 W/ 942 | Philips | 70 /240 | 2 | 162 |
|  |  | DBP 523 | CDM-TD 150W/942 | Philips | 150 /240 | 8 | 1.344 |
|  |  | BBG 310 | Led-HB/WH PSU | Philips | 1 /230 | 23 | 23 |
|  |  | RVP 351 | HPI-T PLUS 250 W | Philips | 250 /240 | 2 | 568 |
|  |  | RVP 251 | CDM-TD 70 W | Philips | 70 /240 | 1 | 230 |
|  |  | BCS 716 | Led –LXN /WH | Philips | 37 / 230 | 16 | 592 |
|  |  |  | Lampă fluorescentă |  | 28 /230 | 16 | 512 |
|  |  |  | Lampă fluorescentă |  | 18 /230 | 7 | 147 |
|  |  |  | Led |  | 4/230 | 6 | 24 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 3.453 |
| 17 | str. Muzeului nr. 7, clădirea Primăriei | DBP 522 | CDM-T70 W/ 942 | Philips | 70 /240 | 1 | 81 |

| Număr cutie de alimentare cu energie electrică | Amplasare cutie | Tip proiector | Tip lampă | Producător lampă | Putere nominală lampă W / / Tensiune nominală lampă Vac | Nr. buc. | Putere instalată W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | str. Muzeului nr. 7, clădirea Primăriei | DBP 523 | CDM-TD 150 W/942 | Philips | 150/240 | 19 | 3.192 |
|  |  | RVP 251 | CDM-TD 70 W | Philips | 70 /240 | 2 | 162 |
|  |  | DWP 603 | CDM-R20 35W | Philips | 35 /230 | 44 | 1.804 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 5.239 |
| 18 | str. Muzeului nr. 7, clădirea Primăriei | DBP 523 | CDM-TD 150 W/942 | Philips | 150/240 | 9 | 1.512 |
|  |  | MVF 606 | CDM-T150 W | Philips | 150 /240 | 5 | 840 |
|  |  | DWP 603 | CDM-R20 35W | Philips | 35/230 | 23 | 943 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 3.295 |
| 19 | str. Muzeului nr. 7, clădirea Primăriei | DWP 603 | CDM-R20 35W | Philips | 35/230 | 18 | 738 |
|  |  | RVP 251 | CDM-TD 70 W | Philips | 70 /240 | 5 | 405 |
|  |  | MVF 617 | MHN-TD250W | Philips | 250 /230 | 2 | 568 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 1.711 |
| CD-1 | str. Muzeului nr. 7, clădirea Primăriei | DBP 522 | CDM-T 70 W/ 942 | Philips | 70 /240 | 1 | 81 |
|  |  | DBP 523 | CDM-TD 150W/942 | Philips | 150/240 | 6 | 1.008 |
|  |  | DWP 603 | CDM-R20 35W | Philips | 35/230 | 16 | 656 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 1.745 |
| Firidă il pbl. | str. Muzeului nr. 7, clădirea Primăriei | RVP 251 | CDM-TD 70 W | Philips | 70 /240 | 2 | 162 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 162 |

| Număr cutie de alimentare cu energie electrică | Amplasare cutie | Tip proiector | Tip lampă | Producător lampă | Putere nominală lampă W / / Tensiune nominală lampă Vac | Nr. buc. | Putere instalată W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | str. Muzeului | DBP522 | CDM-T 70 W/ 942 | Philips | 70 /240 | 7 | 567 |
|  |  | MWF 330 | HPI-TP400 W | Philips | 400 /230 | 2 | 880 |
|  |  | Total putere instalată |  |  |  |  | 1.447 |
| Felinare situate pe aleea de sub RVP 251 CDM-TD 70 W Philips 70/240 3 Biserica Romano/Catolică Total putere instalată |  |  |  |  |  |  | 243 243 |
| Total general putere instalată |  |  |  |  |  |  | 68.109 |

Șef Serviciu Tehnic, Investiții- Urmărire Contracte,

Monitorizare Servicii de Utilităti publice,

ing. Puiu- Pavel Radu