- Anexa nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare al SIP

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

generali și garantați pentru Serviciul de Iluminat Public

Nivelurile de luminanță și iluminare sunt stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor internaționale și naționale privind iluminatul public - Comisia Internațională de Iluminat (CIE) TR 115, respectiv standardul SR EN 13201.

Indicatori de performanţă specifici pentru calitatea serviciului prestat:

| Iluminat Public |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Articol | Nivel de servicii | MASURARE/ DETECTARE | TIMP PERMIS PENTRU REPARATII SAU TOLERANTA ADMISA |
| Luminanța medie | 0,5 cd/m2 pentru drumuri ME 5 | Inspectie vizuala, luminanţmetru | Lampile neconforme din zonele cu risc mare trebuie reparate in maxim 48 ore de la detectarea lor |
|  | 0,75 cd/m2 pentru ME 4 drumuri |  |  |
|  | 1,0 cd/m2 pentru drumuri ME 3 |  |  |
| Uniformitatea generală a luminanţei | 0,35 pentru drunuri ME 5 | Inspectie vizuala, luminanţă, metru | Lampile neconforme din zonele cu risc mare trebuie reparate in maxim 48 ore de la detectarea lor |
|  | 0,4 pentru drumuri ME 4, ME 3 si ME 2 |  |  |
| Factorul de putere | > 0.92 | Multimetru | Corpurile de iluminat neconforme trebuie înlocuite sau reparate in maxim 5 zile de la detectarea (sesizarea) defecțiunii |
| Corpuri (aparate) de iluminat | Trebuie sa fie prezentate complete, curate, cu suprafata vopsita sau cu alt tip de strat acoperitor | Inspecție vizuala | Corpurile de iluminat trebuie să fie curățate in maxim 5 zile de la semalarea deficienţei ca parte a operațiunilor de întreținere, altfel minim odata la 4 ani. |
| Stâlpii de iluminat | Trebuie sa fie prezentati curati fara defectiuni, fara coroziune | Inspecție vizuala | Stalpii de iluminat defectati in urma accidentelor trebuie sa fie inlocuiti in termen de 14 zile |

Plățile lunare pentru lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public, se vor face pe baza centralizatoarelor de plată, întocmite în baza situațiilor de lucrări lunare, fiind corectate cu realizarea indicatorilor de performanță realizați, ce vor fi prezentați mai jos:

( 1 )     INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

  - Calitatea serviciilor prestate

a). Numărul de reclamații privind disfuncționalitățile iluminatului public, pe tipuri de iluminat:

| Tip iluminat | Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| stradal | 53 | 33 | 43 | 63 | 192 |
| pietonal | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| arhitectural | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ornamental | - | - | - | - | - |
| ornamental-festiv | 2 |  |  | 3 | 5 |

b). Numărul de constatări notificate operatorului, de nerespectare a calității iluminatului public, constatate de autoritățile administrației publice locale, pe tipuri de iluminat:

| Tip iluminat | Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| stradal | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| pietonal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| arhitectural | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ornamental | - | - | - | - | - |
| ornamental- festiv | 1 | - | - | 1 | 2 |

c). Numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

d). Numărul de reclamații şi notificări justificate, rezolvate în termen de 48 ore, de la punctele de mai sus:

| Punctul | Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| a) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| b) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |  |
| c) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |  |

e). Numărul de reclamații și notificări justificate, rezolvate în termen de 5 zile lucrătoare, de la punctele a,b,c:

| Punctul | Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| a) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| b) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |  |
| c) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |  |

( 1.2 )      Întreruperi și limitări în furnizarea serviciului de iluminat public

( 1.2.1 )   Întreruperi accidentale datorate operatorului

f). Numărul de întreruperi neprogramate (ACCIDENTALE), constatate, pe tipuri de iluminat:

| Tip iluminat | Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| stradal | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| pietonal | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| arhitectural | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| ornamental | - | - | - | - | - |
| ornamental- festiv | 3 | - | - | 2 | 5 |

g.1). Numărul de străzi afectate de întreruperile accidentale, datorate operatorului-neprogramate:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |

g.2). Numărul de alei afectate de întreruperile accidentale, datorate operatorului-neprogramate:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

g.3). Numărul de monumente afectate de întreruperile accidentale, datorate operatorului-neprogramate:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |

h). Durata medie a întreruperilor accidentale, datorate operatorului-neprogramate, pe tipuri de iluminat:

| Tip iluminat | Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| stradal | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 48 ore |
| pietonal | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 48 ore |
| arhitectural | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 48 ore |
| ornamental | - | - | - | - | - |
| ornamental- festiv | 12 ore | - | - | 12 ore | 24 ore |

( 1.2.2 )  Întreruperi programate

i). Numărul de întreruperi programate, anunțate utilizatorului, pe tipuri de iluminat:

| Tip iluminat | Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| stradal | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 |
| pietonal | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| arhitectural | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| ornamental | - | - | - | - | - |
| ornamental- festiv | - | - | - | - | - |

j.1). Numărul de străzi afectate de întreruperile programate:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |

j.2). Numărul de alei afectate de întreruperile programate::

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

j.3). Numărul de monumente afectate de întreruperile programate::

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |

k). Durata medie a întreruperilor programate:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 72 ore | 72 ore | 72 ore | 72 ore | 288 ore |

l). Numărul de întreruperi programate, care au depășit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat:

| Tip iluminat | Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| stradal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| pietonal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| arhitectural | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ornamental | - | - | - | - | - |
| ornamental- festiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

( 1.2.3 )  Numărul de întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor

m). Numărul de întreruperi neprogramate, datorate beneficiarilor care au distrus componente aparținând sistemului de iluminat public

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |

m.1). Durata medie de remediere și repunere în funcțiune pentru întreruperile de la punctul m):

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 36 ore | 36 ore | 36 ore | 36 ore | 144 ore |

( 1.3 )  Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor instalațiilor de

iluminat public

n). Numărul de sesizări scrise ale utilizatorului sau beneficiarilor, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |

n.1). Procentul din sesizările de la punctul n), la care s-a răspuns în termen de 30 zile calendaristice:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |

( 2 )    INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

( 2.1 ) Indicatori de performanță garantați prin licență

o). Numărul de sesizări scrise, întemeiate, privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licența A.N.R.S.C.:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

p). Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele și controalele A.N.R.S.C.:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

( 2 )  Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform

contractului de delegare de gestiune

q). Numărul de facturi contestate de utilizator, în mod justificat:

| Trimestrul |  |  |  | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Șef Serviciu Tehnic, Investiții- Urmărire Contracte,

Monitorizare servicii de utilități ,

ing. Puiu- Pavel Radu